## Slide 1: 《PLC原理及应用》 5、顺序功能图编程

## Slide 2: 4 顺序功能图编程
4.1 顺序功能图
4.2 SFC程序的创建
4.3 SFC编程基础
4.4 SFC流程基本形式
4.5 编程实例

## Slide 3: 4.1 顺序功能图
在FX系列可编程控制器中，可以使用SFC编程来实现步进顺序控制。用SFC程序可以表现基于机械动作的各工序的作用和整个控制流程，因此顺序控制的设计也变得简单。此外，SFC程序和步进梯形图程序，都是按照一定的规则进行编程，可以相互转换。

## Slide 4: 4.1 顺序功能图
4.1.1顺序功能图结构
包括梯形图块和SFC块。SFC块由状态、转移条件和SFC块内梯形图程序组成，除此之外的其它梯形图程序放在梯形图块中。
灯光闪烁控制

## Slide 5: 4.1 顺序功能图
4.1.2顺序功能图运行

## Slide 6: 4.2 SFC程序的创建
4.2.1系统组成和控制要求
搬运台车由电动机驱动，电动机正转前进，由接触器MC1控制；电动机反转后退，由接触器MC2控制；当启动按钮PB按下后，台车的运行时序如图所示。

## Slide 7: 4.2 SFC程序的创建
4.2.2工序图的创建

## Slide 8: 4.2 SFC程序的创建
4.2.3 SFC创建
1.I/O分配

## Slide 9: 4.2 SFC程序的创建
2.软元件分配
给初始工序中分配初始状态S0。后续状态为：S20台车第一次前进、S21台车第一次后退、S22台车停车5ｓ、S23台车第二次前进、S24台车第二次后退。停车计时用T0。

## Slide 10: 4.2 SFC程序的创建
3.转移条件
S0到S20的转移条件是X000=ON，S20到S21的转移条件是X001=ON，S21到S22的转移条件是X002=ON，S22到S23的转移条件是T0=ON，
S23到S24的转移条件是X003=ON，S24回到S0的转移条件是X002=ON。

## Slide 11: 4.2 SFC程序的创建
4.绘制SFC
用矩形方框和梯形图符号将上述工序图转换成SFC（顺序功能图），如图4-4所示，图中增加了电气互锁环节。

## Slide 12: 4.2 SFC程序的创建
5.状态初始化
要使SFC的程序运行，还需要将初始状态S0置ON的梯形图，可以利用初始化脉冲M8002和使用SET指令，这就是在梯形图块的内容。

## Slide 13: 4.2 SFC程序的创建
6.在GX Works2创建SFC

## Slide 14: 4.2 SFC程序的创建
4.2.4 SFC转换为步进梯形图
在步进梯形图中，用状态来表示机械运行的各工序。可以认为状态也是一种继电器，都是由驱动线圈和触点构成。所以，步进梯形图程序编程增加了两条新的指令：步进触点指令STL和步进返回指令RET.

## Slide 15: 4.2 SFC程序的创建
可以转换为如图所示的步进梯形图

## Slide 16: 4.3 SFC编程基础
4.3.1状态和特殊辅助继电器
1.初始状态
占据SFC程序的起始位置的状态称为初始状态，可以使用S0-S9的状态编号。
2.停电保持状态
停电保持状态是使用电池或EEPROM存储器对其动作状态进行备份。在机械动作过程中发生停电后，再次通电时想要从断电时的状态继续运行时，可以使用这些状态。
3.特殊辅助继电器
表4-3几个特殊辅助继电器

## Slide 17: 4.3 SFC编程基础
4.3.2状态内程序
1.状态内可以使用的指令
有些指令在状态内不能使用。状态内可以应用的基本逻辑指令如表4-4所示。

## Slide 18: 4.3 SFC编程基础
2.状态内程序
状态包括状态软元件、一系列程序控制动作、状态转移的下一个目标、转移条件。图ｂ、ｃ所示分别为这个状态的程序转换的步进梯形图和指令表。

## Slide 19: 4.3 SFC编程基础
3.输出的重复使用
在不同状态内，可以有相同的输出。但是，在一个状态内重复输出会有歧义。
4.输出的互锁
在状态转移过程中，在不能同时接通的一对输出之间，必须在PLC外部电路上设置硬件互锁，在程序中也必须互锁。

## Slide 20: 4.3 SFC编程基础
5.定时器的重复使用
6.输出的驱动方法
如图4-12所示，从状态内的母线开始，一旦写入LD或是LDI指令后，就不能再编写不需要触点的指令。

## Slide 21: 4.3 SFC编程基础
7.确保安全的措施
为确保设备安全，在紧急情况下必须停止输出，如图4-13所示，可以用ＺRST指令成批复位51个状态S0S50。

## Slide 22: 4.3 SFC编程基础
8.堆栈指令的位置
在状态内，不能从STL的母线开始直接使用MPS、MRD、MPP指令，要在LD或LDI指令以后编程。

## Slide 23: 4.3 SFC编程基础
4.3.3状态转移条件
1.状态转移和跳转
在GX Works2中，SFC程序用“→”表示转移到上方状态（重复）或转移到下方状态（跳转），或转移到被分离的其它流程的状态，目标状态会自动显示［●］，用“!”表示对状态的复位处理。

## Slide 24: 4.3 SFC编程基础
2.复杂的转移条件
在转移条件中，不能使用ANB、ORB、MPS、MRD、MPP指令，对这样复杂的转移条件可以先在状态内处理。

## Slide 25: 4.3 SFC编程基础
3.转移条件的变化
图中，作为转移条件的限位开关X030已经动作，希望其再次动作（OFF→ON）后才进行状态转移。此时，将转移条件脉冲化，S30首次动作时，通过M100使其不产生转移。

## Slide 26: 4.3 SFC编程基础
4.使用同一信号的状态转移

## Slide 27: 4.4 SFC流程基本形式
SFC有单一流程和复合流程两种基本形式。
没有分支的流程称为单一流程，单一流程中控制程序顺序执行，也可以实现跳转或循环。
带有分支的流程，或者由多个单流程复合组成的流程称为复合流程。复合流程又分为选择流程和并行流程，选择流程中控制程序依多个转移条件选择一个分支执行，并行流程依一个转移条件并行执行所有分支。

## Slide 28: 4.4 SFC流程基本形式
4.4.1单流程
1.跳转
直接转移到下方的状态以及转移到流程外的状态，称为跳转。

## Slide 29: 4.4 SFC流程基本形式
2.循环
转移到上方的状态称为循环，同样使用“→”表示要转移的目标状态。

## Slide 30: 4.4 SFC流程基本形式
3.SFC块跳转
一个SFC程序可以具有多个初始状态的SFC块，每个SFC块形成一个程序控制流程，在SFC块之间也可以进行状态转移。

## Slide 31: 4.4 SFC流程基本形式
4.跳转和循环动作
紧邻的状态的转移用SET指令，S40→S41；使用OUT指令跳转到新状态，S40→S52。使用OUT指令或SET指令，都使源状态自动复位、新状态开始。

## Slide 32: 4.4 SFC流程基本形式
4.4.2复合流程
1、选择流程：将根据转移条件从多个流程中选择执行其中的一个流程。

## Slide 33: 4.4 SFC流程基本形式
2.并行流程：依一个转移条件并行执行所有分支。

## Slide 34: 4.4 SFC流程基本形式
4.4.3编程注意事项
1.块中的回路限制：每一个SFC块中的并列回路不能超过16个，每一个分支下不能超过8个。

## Slide 35: 4.4 SFC流程基本形式
2.使用空状态

## Slide 36: 4.4 SFC流程基本形式
3.适当改写分支

## Slide 37: 4.4 SFC流程基本形式
4.错误的流程

## Slide 38: 4.5 编程实例
4.5.1单流程控制编程
例4-1喷水控制。一个公园的景观水池有中央指示灯、中央喷水、环状线指示灯和环状线喷水4个控制点。

## Slide 39: 4.5 编程实例
控制要求：
（1）单周期运行（X001=OFF、X002=OFF），按下启动按钮X000后，按照Y000（待机显示）→Y001（中央指示灯）→Y002（中央喷水）→Y003（环状线指示灯）→Y007（环状线喷水）→Y000（待机显示）的顺序动作，然后返回待机状态。通过预置2ｓ定时器依次切换各输出。
（2）连续运行（X001=ON、X002=OFF），重复Y001Y007的动作。
（3）步进运行（X001=OFF、X002=ON），每按一次启动按钮，各输出依次动作一次。

## Slide 40: 4.5 编程实例
景观水池控制顺序功能图

## Slide 41: 4.5 编程实例
喷水控制的步进梯形图和指令表

## Slide 42: 4.5 编程实例
例4-2凸轮轴旋转控制。
按下启动按钮后，执行小正转→小逆转→大正转→大逆转的动作后停止。限位开关X010X013为常开状态，凸轮轴达到所设定的角度时变为ON。

## Slide 43: 4.5 编程实例
凸轮轴旋转控制顺序功能图

## Slide 44: 4.5 编程实例
例4-3顺序启动停止。
一个电动机顺序启停控制系统和顺序功能图。系统中有4台电动机，分别是M1、M2、M3和M4，由定时器控制电动机M1M4，按顺序启动，以相反顺序停止。

## Slide 45: 4.5 编程实例
例4-4大小球分拣装箱。
图示为使用传送带，将大、小球分类传送的机械装置。

## Slide 46: 4.5 编程实例
大小球分拣顺序功能图

## Slide 47: 4.5 编程实例
大小球分拣步进梯形图和指令表

## Slide 48: 4.5 编程实例
4.5.3并行流程控制编程
例4-5按钮式人行横道。
按钮式人行横道的组成和控制要求与例3-3相同。

## Slide 49: 4.5 编程实例
按钮式人行横道SFC

## Slide 50: 4.5 编程实例
按钮式人行横道步进梯形图和指令表

## Slide 51: 习题4
4-1简述顺序功能图程序的结构和编程特点。
4-2简述顺序功能图编程步骤。
4-3步进梯形图有哪两条编程指令，各有什么功能？
4-4顺序功能图的流程有哪些基本形式，各有什么特点？
4-5复合流程中的选择流程和并行流程在分支和汇合时有什么不同？
4-6分析例4-2凸轮轴旋转控制的各转移条件的作用。
4-7将图4-37中的SFC转换成步进梯形图和指令表。
4-8将图4-38中的SFC转换成步进梯形图和指令表。
4-9在GX Works2中实现例4-4的编程并仿真调试。
4-10用单流程实现例4-5的编程，编制SFC，并转换成步进梯形图和指令表。

## Slide 52
END